Министерство общего и профессионального образования

Свердловской области

Государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего   профессионального образования

Свердловской области

«Ирбитский аграрный техникум»

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

по профилю специальности 110810

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»

|  | Студента ___________________________________ Группа _______ Наименование и адрес хозяйства ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ начало практики ___________________ конец практики ____________________ Дневник-отчет проверил ______________________ Оценка ______________ Дата _________________ |
| --- | --- |

п. Зайково

2013 год

Утверждаю: Заместитель директора по ПО ГБОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техникум» ____________/__________________/ «____»_________20__ г.

Дневник-отчет практики по получению первичных профессиональных навыков разработан на основе Федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», утвержденного 30 сентября 2009 г. №367

Организация – разработчик:  ГБОУ СПО СО «Ирбитский  аграрный техникум»

Разработчики: Аверкиев Дмитрий Геннадьевич, преподаватель первой квалификационной категории, ГБОУ СПО СО Ирбитский аграрный техникум, п. Зайково

Рассмотрено на заседании методического совета

Протокол №____ от _____________ 201__ г.

Председатель: ________________________

Содержание

### Пояснительная записка

2.  Содержание учебной практики

3. Дневник-отчет

4. Индивидуальные задания

5. Рецензия и заключение преподавателя

Литература

Приложение: Учебное пособие «Техника безопасности при электромонтажных работах»

### Пояснительная записка

Учебная практика проводится в соответствии с действующим ФГОС СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 110810 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».  Учебная практика    студентов является составной частью основной образовательной программы и имеет целью:

- закрепление и углубление знаний и умений, сформированных у студентов в процессе теоретического обучения;

- приобретение и совершенствование необходимых профессиональных умений,  навыков и профессиональных компетенций;

-приобретение первоначального опыта практической работы по изучаемой специальности.

После   освоения   программы учебной  практики студент должен уметь:

пользоваться   справочной,   нормативной,   технической   и конструкторской документацией; использовать приемы слесарных и электромонтажных работ;

- организовывать рабочее место, качественно выполнять задания, самоконтролировать, анализировать и оценивать собственную деятельность;

- проводить техническое обслуживание и готовить к эксплуатации электрооборудование а средства автоматизации для производства сельскохозяйственной продукции;

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

- оформлять производственную, технологическую и техническую документацию;

- соблюдать правила и нормы безопасности труда и противопожарной безопасности.

Теоретической базой для  проведения практики служат следующие дисциплины и профессиональные модули:

  - инженерная графика;

  - теоретические основы электротехники;

  - метрология, стандартизация и сертификация;

- ПМ.01. «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций»;

- ПМ.02 «Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных

организаций»;

-  ПМ.03. «Техническое     обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

Программа составлена с учетом специфики подготовки студентов в образовательном учреждении и рассчитана на  27 недель.

В период практики студенты ведут конспекты и дневники, в которых описывают основные правила поведения технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования, содержание занятий и выполнение работ, краткое содержание инструктажей и консультаций, проводимых руководителем практики.

Текущий контроль осуществляется руководителем практики путем проверки выполнения задания и выставления оценки. По окончании практики студенты сдают квалификационные испытания на присвоение студентам рабочей профессии.

2. Содержание учебной практики

- Электромонтажная практика

Электромонтажная практика проводится в лабораториях и учебно-производственных мастерских учебного заведения или на базовых предприятиях.

Данный вид практики организуется под руководством мастеров производственного обучения, которые особое внимание должны уделять вводному   инструктажу   по   безопасности   труда   (особенно   по электробезопасности).

В период практики студенты должны приобрести следующие умения и навыки:

- читать электромонтажные чертежи средней сложности;

- подготавливать необходимые инструменты и материалы для работы;

- проводить электромонтажные работы;

- контролировать качество выполнения работ и выявлять причины брака;

- осуществлять уход за электромонтажным инструментом и приборами;

- соблюдать правила безопасности труда и противопожарной безопасности.

Общий вводный инструктаж. Оснащение рабочего места электромонтажника

Инструктаж по безопасности труда, противопожарной безопасности, его оформление в специальном журнале. Рабочее место электромонтажника, его оснащение; инструмент и приспособления для электромонтажных работ, уход за ними, правила хранения. Подготовка материалов для монтажных работ, безопасные приемы обращения с инструментом и приспособлениями. Средства индивидуальной защиты и их использование. Приемы оказания доврачебной помощи при поражении электрическим током.

Лужение и пайка

Вводный инструктаж: сущность и назначение лужения и пайки;

устройство и работа оборудования, приспособлений и инструмента;

последовательность подготовки приспособлений и инструмента к лужению и пайке характеристика  марки  и применение  припоев и флюсов; правила лужения и пайки; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа; подготовка припоев и флюсов; подготовка деталей к пайке; лужение и пайка деталей мягкими припоями простым и электрическим паяльником, запаивание кабельных наконечников; контроль качества лужения и пайки; анализ причин брака при лужении и пайке.

Монтаж внутренних электрических проводок

Вводный инструктаж: правила и способы монтажа внутренних электропроводок порядок маркировки жил проводов и кабелей; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка материалов и инструмента к работе; монтаж внутренних электропроводок в коробах, лотках, металлических и пластмассовых трубах; прокладка проводов на изоляционных опорах; прокладка кабелей; соединение, ответвление медных и алюминиевых жил изоляционных проводов и кабелей различными способами; подключение проводов и кабелей к зажимам различного электрооборудования; контроль качества работ; анализ причин брака при выполнении электромонтажных работ.

Монтаж воздушных и кабельных линий

Вводный инструктаж: материалы, инструмент и приспособления для монтажных работ; требования к монтажу воздушных и кабельных линий напряжением до 1000 В; приемка линий в эксплуатацию; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента и приборов к работе;

профилактические испытания линий; монтаж воздушной линии напряжением до 1000 В с разбивкой трассы с помощью теодолита и шестов;

комплектование и сборка опор; установка опор в линию, засыпка опор и трамбовка грунта; раскатка и сращивание проводов; установление стрелы провеса и крепление проводов к изоляторам, монтаж контуров заземления;

подготовка траншей и блоков для прокладки кабелей; прокладка силовых кабелей; ввод кабелей в помещение; разделка силовых кабелей и сращивание их в муфтах; испытание кабелей перед вводом в эксплуатацию; составление актов н выполнение электромонтажных работ.

Монтаж электродвигателей и трансформаторов

Вводный инструктаж: материалы, инструмент и приспособления, для монтажных работ; требования к монтажу электродвигателей и трансформаторов, правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа подготовка инструмента к работе; ознакомление с паспортными данными электродвигателя и сопоставление их с условиями  эксплуатации;   очистка электродвигателя  от  грязи  и консервационной смазки; установка на вал электродвигателя шкива полумуфты или шестерни; проверка состояния изоляции электродвигателя; установка электродвигателя на станину, его крепление, заземление, подключение; проверка состояния и центровка электродвигателя с рабочей машиной; включение электродвигателя; ознакомление с паспортными данными погружного электронасоса; очистка его от грязи и консервационной смазки, установка насоса на оголовок скважины, заливка его водой, измерение сопротивления изоляции, подключение насоса к станции управления; обкатка насоса под нагрузкой; проведение подготовительных работ к подключению трансформатора согласно технической документации;

ревизия активной части трансформатора; испытание плотности масляного бачка; измерение потерь холостого хода, сопротивления изоляции; проверка коэффициента трансформации; определение сопротивления обмоток постоянному току; проверка групп соединения; испытание трансформатора;

ознакомление с паспортом сварочного трансформатора, подключение и проверка его работы.

Монтаж, пайка несложных устройств на базе полупроводниковой и микропроцессорной техники

Вводный инструктаж: порядок производства радиомонтажной пайки;

правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная   работа:   подготовка   инструмента   к   работе;

радиомонтажная пайка с использованием различных припоев и флюсов; удаление изоляции с контактных мест проводов, оконцевание проводов, сращивание и ответвление проводов различными способами; изолирование мест соединений;

монтаж, сборка и проверка работы схем на полупроводниковых приборах и микросхемах; пайка генератора, триггера на логических элементах, проверка работы логических элементов, счетчиков, шифраторов; дешифраторов, шинных формирователей; работа с электрическими электроизмерительными приборами, с простейшими электронными приборами (тестером, вольтметром); демонтаж полупроводниковых схем и микросхем.

Монтаж электротехнологических установок

Вводный инструктаж: порядок сборки и монтажа одноламповых систем включения светильников с лампами накаливания, стартерных и бесстартерных систем включения светильников с газоразрядными лампами, системы автоматического управления освещением; порядок монтажа передвижной облучательной установки; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа; подготовка инструмента к работе; заготовка составных частей электропроводки, установка светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами, монтаж осветительных пунктов и щитков, сборка и монтаж одноламповых систем включения светильников с лампами накаливания с одним выключателем, многоламповых систем с двумя выключателями, систем управления установками с двух мест;

подключение розеток; включение систем в сеть и проверка работы; сборка и монтаж стартерных и бесстартерных систем включения светильников с газоразрядными лампами, систем включения светильников с групповым балластом; включение систем автоматического управления освещением в зависимости от освещения помещения; включение в сеть и проверка работы;

сборка и монтаж схем автоматического управления освещением искусственного светового дня на птицефабриках; монтаж, включение в сеть и проверка работы схемы управления передвижной облучательной установкой.

Монтаж схем автоматического управления технологическими процессами

Вводный инструктаж: последовательность монтажа и наладка системы управления двигателем в функции времени и пути, по заданной программе системы электродинамического торможения; порядок монтажа пультов, панелей   и   щитов   управления   технологическими   процессами сельскохозяйственного производства; правила безопасности труда при выполнении монтажа схем автоматического управления двигателями.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента к работе; монтаж и наладка системы прямого пуска двигателя с помощью реверсивного и нереверсивного магнитного пускателя, системы управления двигателем с двух мест; монтаж и наладка работы системы управления двигателем в функции времени с применением реле, по заданной программе, системы электродинамического   торможения    асинхронного   двигателя   с короткозамкнутым ротором, системы управления двигателем «пульс-пары»;

монтаж и наладка системы управления в функции пути для однофазного и трехфазного двигателя; разметочные работы при установке панелей управления и щитов; крепление панелей управления и щитов; установка разъемных соединений; установка многопанельных щитов и пультов;

размещение и монтаж приборов и аппаратуры на лицевой стороне щитов;

прокладка цепей вторичной коммуникации, формирование жгутов, установка клеммных колодок; маркировка проводов; компоновка и монтаж приборов и средств автоматизации на панелях управления; размещение внутрищитовых

трубных  электрических  проводок,  клеммных  сборок  и  других вспомогательных устройств; ввод труб, кабелей и проводов в щиты; монтаж защитного заземления; испытание электропроводок; приемка в эксплуатацию смонтированных пультов, панелей и щитов.

- Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и средств автоматизации

Практика   по   техническому   обслуживанию   и   ремонту электрооборудования и средств автоматизации проводится в учебных лабораториях, учебно-производственных мастерских, а также на базовых предприятиях. Данный вид практики организуется под руководством мастеров производственного обучения и преподавателей.

В период практики студенты должны приобрести следующие умения и навыки:

- проводить технические работы для технического обслуживания и

ремонта;

- пользоваться технической документацией;

- выбирать способы ремонта электрооборудования и средств

автоматизации;

- проводить техническое обслуживание и ремонт электрооборудования

и средств автоматизации;

- контролировать качество выполняемых работ;

- соблюдать правила безопасности труда и противопожарной

безопасности.

Вводный инструктаж. Организация работ при выполнении технического обслуживание и ремонта электрооборудования и средств автоматизации

Подготовка материалов,  инструмента и приспособлений для технического обслуживания и ремонта электрооборудования и средств автоматизации; приемы технического обслуживания и ремонта для безотказной работы электрооборудования и средств автоматизации; рабочие места для ремонта; контроль качества выполнения работ; правила безопасности труда и противопожарной безопасности.

Техническое обслуживание и ремонт пусковой, защитной аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы технического обслуживания   и   ремонта   пусковой,   защитной   аппаратуры   и распределительных устройств напряжением до 1000 В правила безопасности труда при выполнении работ. Самостоятельная работа: подготовка инструмента и приборов для технического обслуживания и ремонта пусковой, защитной аппаратуры и распределительных устройств напряжением до 1000 В;: нахождение и определение повреждений; составление ведомости дефектов и проведение текущего  ремонта  с изготовлением и заменой поврежденных деталей рубильников, переключателей, пакетных выключателей, пусковых и распределительных ящиков, кнопок управления, катушек контакторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей, контроллеров, реостатов; сборка, регулировка и испытание данной аппаратуры после ремонта с помощью приборов.

Техническое обслуживание и ремонт электрических машин и аппаратов

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы технического обслуживания и   ремонта электрических машин и аппаратов при эксплуатации; контроль нагрузки и температуры нагрева машин и аппаратов, сушка их изоляции; неисправности, возникающие при эксплуатации электрических машин и аппаратов, способы их устранения; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента к работе, прием в ремонт электрических машин и аппаратов; разборка и дефектация;

составление ведомости дефектов; удаление поврежденных и намотка новых обмоток ротора и статора; пропитка и сушка обмоток; замена подшипников, щеток, контактных колец и других вышедших из строя деталей; пересчет обмоточных данных электродвигателя при ремонте; сборка электрических машин и аппаратов после ремонта и их испытание.

Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов

Вводный инструктаж: неисправности трансформаторов, объем, сроки, способы технического обслуживания, текущего и капитального ремонта трансформаторов; транспортирование трансформаторов в ремонт; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная  работа:  подготовка  инструмента к работе;

техническое обслуживание трансформаторов, приемка трансформаторов в ремонт, их разборка и дефектация, определение состояния обмоток, ремонт вводов и магнитопроводов; сушка выемной части трансформаторов и ремонт их арматуры, сборка трансформаторов; промежуточные и послеремонтные испытания трансформаторов; разборка, ремонт и сборка сварочных трансформаторов, проверка их после ремонта.

Техническое обслуживание и ремонт воздушных кабельных линий

Вводный инструктаж: текущий ремонт (обслуживание) воздушных и кабельных линий (ВЛ, КЛ); неисправности и способы их устранения при обслуживании ВЛ, сроки ремонта и технические условия на ремонт ВЛ; методы обнаружения повреждений ВЛ  и подготовка их к ремонту; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная  работа:  подготовка инструмента к работе;

технический осмотр, ремонт и профилактические испытания ВЛ; ремонт опор ВЛ и установление стрелы провеса проводов; нахождение мест повреждений КЛ и подготовка их к ремонту, ремонт свинцовых и алюминиевых оболочек кабеля; ремонт изоляции кабеля; проверка качества выполняемых работ.

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы проведения технического обслуживания и ремонта электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная  работа:  подготовка инструмента к  работе;

техническое обслуживание генераторов (переменного и постоянного тока), стартеров, аккумуляторов, реле-регуляторов, магнето, систем зажигания, освещения, сигнализации; определение (диагностика) неисправностей электрооборудования тракторов, автомобилей и комбайнов; разборка, дефектация, ремонт поврежденных магнето, стартеров, генераторов, аккумуляторов,   реле-регуляторов,   систем   зажигания,   освещения, сигнализации с заменой изношенных деталей; приготовление электролита и зарядка аккумуляторов, послеремонтные испытания электрооборудования.

Техническое обслуживание и ремонт средств автоматизации и измерительных приборов

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы проведения технического обслуживания и ремонта средств автоматизации и измерительных приборов; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента и приспособлений для технического обслуживания средств автоматизации и измерительных приборов   животноводческих,   птицеводческих   ферм,   сооружений защищенного грунта и других объектов сельскохозяйственного производства;

определение неисправностей средств автоматизации е измерительных приборов (датчиков, регуляторов, исполнительных устройств, манометров и т.д.), их разборка, дефектация и ремонт с заменой поврежденных деталей; настройка, послеремонтные  испытания, проверка работы  средств  автоматизации и измерительных приборов.

Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования установок животноводческих и птицеводческих ферм и комплексов зерноочистительно-сушильных комплексов и пунктов

Установки для создания микроклимата

Вводный инструктаж: неисправности электрооборудования установок для создания микроклимата и способы их устранения; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента к работе; разборка и ремонт с заменой вышедших из строя деталей и схем электрооборудования в установках для создания микроклимата; пробный пуск и проверка работы установок,

Электротехнологические установки специального назначения

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы проведения технического обслуживания и ремонта электротехнологических установок специального назначения, неисправности, возникающие при эксплуатации, способы их устранения, технические требования на проведение ремонта;

правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная  работа:  подготовка  инструмента к работе, техническое обслуживание электротепловых, осветительных и облучательных установок, оборудования для электронно-ионной технологии, их разборка, ремонт и сборка, послеремонтные испытания; пробный пуск оборудования после ремонта.

Электрооборудование кормоприготовительных цехов у                 и машины для раздачи кормов

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы проведения технического обслуживания электрооборудования кормоприготовительных цехов и машин  для раздачи кормов; основные неисправности схем управления, возникающие при эксплуатации, способы их устранения;

правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная  работа:  подготовка  инструмента к работе, техническое обслуживание электрооборудования кормоприготовительных цехов и машин для раздачи кормов; составление карты возможных напряжений и сопротивлений, разборка, ремонт и сборка неисправного электрооборудования, пультов и шкафов управления, их сборка; пробный пуск оборудования после, ремонта.

Электрооборудование доильных установок и машин для первичной обработки молока

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы проведения технического обслуживания электрооборудования доильных установок и машин для первичной обработки молока, основные неисправности, возникающие при эксплуатации, их обнаружение и способы устранения, правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента к работе; разборка, ремонт и сборка неисправного электрооборудования доильных установок и машин для первичной обработки молока, пультов и шкафов управления;

наладка схем автоматики и пробный пуск электрооборудования после ремонта.

Электрооборудование машин для уборки навоза

Вводный инструктаж: объем, сроки и способы проведения технического обслуживания электрооборудования машин для уборки навоза;

основные неисправности, возникающие при эксплуатации, их обнаружение и способы устранения; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента к работе, разборка, ремонт неисправного электрооборудования машин для уборки навоза, пультов и шкафов управления, их сборка; пробный пуск электрооборудования после ремонта.

Электрооборудование зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов

Вводный инструктаж: составление графиков планово-предупредительного ремонта; объем, сроки и способы технического обслуживания электрооборудования зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов;

основные неисправности, их обнаружение и способы устранения; правила безопасности труда при выполнении работ.

Самостоятельная работа: подготовка инструмента к работе, обнаружение неисправностей электрооборудования зерноочистительно-сушильных пунктов и комплексов; разборка, ремонт и сборка электрооборудования;

пробный пуск электрооборудования после ремонта.

3.ДНЕВНИК - ОТЧЕТ

Ведение и оформление  дневника. Запись в дневнике ведется ежедневно с 1 до последнего  дня практики по ниже установленной форме таблицы. В графе 2 следует писать, какую работу   выполняли в течении дня, как производилась расстановка по объектам работы членов бригады, отделения, цеха, как осуществлялось   руководство  и помощь в работе, как принималась выполненная работа.

ДНЕВНИК

| Дата | В качестве кого и где работал? Подробно описание выполняемых работ и их анализ. Выводы. Предложения. | Причины неисправ. | Меры устранения | Марки использ. эл.оборуд. | Инструмен использ. при выпол операции | Замечание руково-дителя от хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика с места прохождения практики

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель практики от хозяйства: подпись___________/_________________/

Должность__________________________________________________________

Место печати            Дата___________________

Личная оценка  практики   студентом

Дайте оценку практики, укажите, что может быть использовано вами из опыта данного хозяйства в своей производственной работе

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дневник по производственной преддипломной практике составил_________________________________________________________________

Дата________________________

Подпись студента____________

Индивидуальные задания

«Общие сведения о монтажных работах»

1. Дайте определение:

Электрооборудование это - _______________________________________________
Коммутация это - _______________________________________________________

Силовая электрическая цепь это - _________________________________________
_______________________________________________________________________
Табличка электротехнического устройства это - ____________________________
_______________________________________________________________________
Вывод электротехнического устройства это - ______________________________
_______________________________________________________________________

2.  Назовите четыре основные группы материалов и изделий, применяемых для монтажа электроустановок: _______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
      3. Допишите предложение:

Зону трудовых действий одного или группы электромонтажников (звена, бригады) при монтаже электроконструкций и электрооборудования называют - ___________________________________.

4.  Вставьте в предложение пропущенные слова:

Принципиальные электрические схемы служат для изучения принципа действий системы автоматизации, они необходимы при _______________
________________________ и в ___________________________________.

5.  Установите соответствие крепежных изделий для крепления проводов, труб и кабелей:

_______ - пряжка и алюминиевая полоса для крепления труб и кабелей на перфорированной конструкции;

_______ - полиэтиленовая кнопка и лента для бандажирования проводов;

_______ - полоса – полиэтиленовая, зубчатая для бандажирования проводов.

«Общие сведения о монтаже внутренней электропроводки»

1.Вставьте в предложения пропущенные слова:

Структурные схемы показывают основные ______________________ части устройства, их назначения и взаимосвязь.

Функциональные схемы показывают отдельные ____________, происходящие в цепях, и используются при изучении общего ___________ действия устройств (установок).

Принципиальные схемы дают детальное представление о принципе _________ устройства.

2. Допишите предложение:

Условные буквенно-цифровые обозначения в электрических схемах служат

для _______________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Расшифруйте обозначения элементов:

FU-___________________________________________________

LL-__________________________________________________

КT-________________________________________________

HA-___________________________________________________

EL-___________________________________________________

4. Найдите правильное соединение трёхламповой люстры, управляемой двумя выключателями:

5. Вычертите схему соединения пятиламповой люстры,  управляемой двумя выключателями:

«Производство законченного монтажа внутренней

электропроводки»

1.Вставьте в предложение пропущенные слова:

Электропроводкой называется  ________________  проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, ________________ ,защитными конструкциями и деталями.

2. Допишите предложения:

Открытая проводка прокладывается по ____________________________

_______________________________________________________________________

Скрытая проводка прокладывается по _____________________________

__________________________________________________________________

Наружная электропроводка прокладывается по ______________________

_______________________________________________________________________

3. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Электромонтажные работы выполняют в две стадии. Первая стадия- 
___________________.  На второй стадии выполняют __________________
____________________  непосредственно на монтажном объекте.

4. Перечислите основной электрифицированный инструмент для производства электромонтажных работ который вы знаете:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Установите соответствие крепежных изделий:

| _____ Дюбель-гвоздь _____ Дюбель с распорной гайкой _____ Дюбель капроновый _____ Дюбель винт |  |
| --- | --- |

6. Начертить принципиальную (многолинейную) схему используя (приложение 1и 2), а вместо вилки в схему включить автоматический выключатель.

«Монтаж тросовых и струнных электропроводок»

1. Перечислите основные признаки помещений по которым можно определить целесообразность применения тросовой электропроводки:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Тросовыми называют открытые _______________________, выполненные изолированными и _______________ проводами и кабелями, _______________ к стальному тросу, или специальными проводами, которые имеют между тремя или четырьмя свитыми жилами собственный несущий _________________ трос. Простота устройства, использование небольшого числа _____________ деталей и возможность подвешивания на любой высоте значительно облегчают _______________, _____________, а при необходимости и ______________ тросовых проводок на новое место, обеспечивая их широкое применение.

3. Основной объем монтажа тросовых электропроводок выполняется в (МЭЗ) мастерских электромонтажных заготовок. В зависимости от условий прокладки линий, их крепления и расположения светильников применяются три варианта предварительной заготовки тросовых проволок.

Перечислите их:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Крепление ответвительных коробок полосками непосредственно на тросе или струне и на подвесной пластине.

Установите соответствие какие из показанных каробок крепятся на струне, а какие на подвесной пластине:

| а. ___________________________________ б. __________________________________ в. __________________________________ г. __________________________________ |  |
| --- | --- |

5.Натяжной тросовый анкер состоит из:

| 1._______________________ 2.______________________ 3. ______________________ 4. _____________________ |  |
| --- | --- |

«Общие сведения о воздушных линиях»

1. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Электрические воздушные линии (ВЛ) предназначены для _______________
и ___________________ электрической энергии по _____________,  расположенным на открытом воздухе и прикрепленным к различным опорным конструкциям. Воздушные линии электропередачи могут быть с напряжением до ______ кВ включительно и выше ______ кВ (____, ____, ____ кВ и выше по шкале стандартных напряжений).

2. Допишите предложения:

Территории городов, поселков, деревень, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, портов, пристаней, железнодорожных станций, парков, бульваров и пляжей в границах их реального перспективного развития называется - _______________________________.  Незастроенные местности, посещаемые людьми, доступные для транспорта и сельскохозяйственных машин,  а также огороды, сады и другие участки с отдельными строениями и временными сооружениями называются - _________________.

Местность , недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин называется - ________________________.

3. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Срок службы опор из пропитанной древесины составляет: для опор из сосны ___ - ___ лет, из лиственницы ____ - _____ лет, из ели ____ - ____ года.

В южных районах, где высокие температуры способствуют гниению древесины, срок службы непропитанных опор уменьшается в ____ - _____ раза против приведенных цифр.  Срок службы опор из пропитанных опор значительно увеличивается и достигает _____ - _____ лет.

4. Запишите 5 категорий работ проводимых на воздушных линиях, с точки зрения мер безопасности:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

     5. При соблюдении каких условий производится любая работа на действующей воздушной линии, перечислите эти условия: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

«Требования к монтажу воздушных линий до 1000В»

1. Перечислите требования предъявляемые при установке опор:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2.Вставьте в предложения пропущенные слова:

По назначению опоры подразделяются на следующие типы.

а) ______________________ опоры составляют около 80% всех опор, применяемых на ВЛ. Они поддерживают провода на _____________ участках линий и не рассчитаны для принятия  на себя одностороннего натяжения.

б) _____________________ опоры служат для ограничения аварийных разрушений ВЛ.

в) ____________________ опоры устанавливаются в начале и в конце линии. На них только с _________ стороны действует натяжение проводов пролета ВЛ.

г) ____________________ опоры имеют подкос или оттяжки, либо используются трехстоечные опоры. Служат для изменения направления ВЛ.

д) __________________ опоры применяются для выполнения скрещивания проводов ВЛ двух направлений.

3. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Для бандажей применяют стальную оцинкованную проволоку (катанку) диаметром ) _____________ мм. Бандаж состоит из ___________ витков проволоки, прочно скрученных или стянутых сквозным болтом с шайбой и гайкой.

4. Составьте последовательность соединения опоры и пасынка с помощью бандажа: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Установите соответствие способов соединения стойки с пасынком:

| _____ - припасовочными хомутами ; _____ -проволочным бандажом со стяжными болтами ; _____ -проволочным бандажом . |  |
| --- | --- |

«Раскатка и сращивание проводов ВЛ. Крепление проводов на

изоляторах»

1. Допишите предложение:

После подготовки трассы приступают к монтажу проводов ВЛ, который включает в себя: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Выберите правильный ответ:

Согласно ПУЭ на одном проводе в одном пролете разрешается выполнять соединений:

а. одно,

б. два,

в. три.

3. Вставьте в предложение пропущенные слова:

Для соединения проводов ВЛ напряжением до 1000в применяют __________ ,______________________ и соединение проводов ________________________.

4. Допишите предложение:

Чтобы не спутать провода, рекомендуется поднять и натянуть сначала один __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Подпишите способы крепления проводов на изоляторах в соответствии с рисунком:

| а _________________________ б_________________________ |  |
| --- | --- |

«Монтаж кабельных линий»

1. Подчеркните правильный ответ:

Технический надзор за прокладкой  и монтажом кабельных линий всех напряжений, сооружаемых монтажными организациями ведет:

- контролирующая организация

- монтажная организация

- эксплуатирующая организация

2. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Кабели закладываются на глубину _______ м, а при пересечении улиц и площадей на глубину _______ м.  Специальной техникой укладка кабеля осуществляется на глубину ________ м без механической защиты. Уменьшение глубины заложения кабеля до _______ м  допускается длиной _________ м

в местах вводов в здания, а также при пересечении подземных сооружений.

3. Перечислите операции технологического процесса прокладки кабеля:

______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Вставьте в предложение пропущенные слова:

При монтаже кабельных линий для соединения кабелей между собой применяют _______________________ и ___________________ муфты, а для подсоединения кабелей к различным  электрическим аппаратам и устройствам применяют _______________ заделки и _____________ муфты.

5. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Ширина  траншеи  по дну  для одного кабеля при напряжении до 10кВ

составляет ________ .  Расстояния между силовыми кабелями должно быть не менее _______ .  Расстояние от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор воздушных линий напряжением 1…35кВ не должно быть менее ___________ .

6. Установите соответствие опорных кабельных конструкций:

____ стойка со скобой; ____ стойка с кронштейнами; ____ настенная полка.

| Опорные кабельные конструкции состоят из: 1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________ 4. _____________________________ 5. _____________________________ | а. б. в. |
| --- | --- |

«Сборка и монтаж одноламповых систем включения

светильников с лампами накаливания»

1. Допишите предложение:

Принцип действия лампы накаливания основан на ___________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.

2. Лампа накаливания состоит из:

| 1___________________________ 2___________________________ 3___________________________ 4___________________________ 5___________________________ 6___________________________ |  |
| --- | --- |

3. Вставьте в предложение пропущенные слова:

Арматура светильника для ламп накаливания и ртутных ламп состоит из ________________ и укрепленного в нем _____________ .

4. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Лампы накаливания изготовляют на напряжения _____ - ____ В, мощностью ____ - ______ Вт. Срок службы ламп накаливания общего назначения составляет _______________. В настоящее время выпускают зеркальные лампы накаливания типов ЗК и ЗШ на повышенное напряжение:_____ - _____, _______ - ______ В.

5. Установите соответствие конструктивны элементов для установки светильников:

| ____ подвеска светильника; ____ крюк; ____ подвес; ____ шпилька. |  |
| --- | --- |

«Сборка и монтаж стартерных и бесстартерных систем включения светильников с газоразрядными лампами»

1. Допишите предложения:

Газоразрядные ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления используются в качестве мощных ___________________ света. Источником лучистой энергии в этих лампах является электрический разряд между _________________ .

2. Люминесцентная лампа состоит из:

| 1 ________________________ 2 ________________________ 3 ________________________ 4 ________________________ 5 ________________________ 6 ________________________ |  |
| --- | --- |

3. Вставьте в предложения пропущенные значения:

По спектру излучаемого света ЛЛ разделяют на типы:____ — белая, _____ — холодно-белая, _____ — тепло-белая, ____ — дневная и _____ — дневная правильной цветопередачи.

4. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Арматура светильников для люминесцентных ламп представляет собой чаще всего металлический корпус, в котором смонтированы _______________________  устройства, ___________________  и соединительные провода. Светильники присоединяются к питающей электрической сети при помощи _________________ , расположенных под одним из колпаков узла подвески.

5. Установите соответствие схем зажигания люминесцентных ламп:

| Одноламповая со стартером _____ ; Одноламповая с накальным трансформатором ______ . | а б |
| --- | --- |

«Сборка и монтаж светильников с лампами ДРЛ»

1. Дуговая ртутная лампа высокого давления состоит из:

| 1___________________________ 2___________________________ 3___________________________ 4___________________________ 5___________________________ 6___________________________ 7___________________________ |  |
| --- | --- |

2. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Газоразрядные ртутные лампы высокого и сверхвысокого давления используются в качестве мощных ___________________ света. Источником лучистой энергии в этих лампах является электрический разряд между _________________ .

3. Допишите предложения:

Достоинствами ламп ДРЛ являются: ____________________________,

___________________________, ________________, _______________
_______________________ (кроме очень низких температур).

Недостатками ламп ДРЛ следует считать: преобладание в спектре сине – зеленой части, ведущее к неудовлетворительной цветопередаче, _________
_______________________________, _______________________________
(примерно 7 минут), _____________________________________________
___________________ (примерно 10 минут), _________________________
_______________________________________________________________,
______________________________________________________________.
    4. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Светильники для ламп _______________ и ламп ___________ одинаковы по конструкции, но последние имеют более сложную _____________, ________________________ и _____________________ аппаратуру. Корпуса светильников снабжены блоком устройства для ввода _____________ и ____________________ подвесками. Современные светильники имеют ________________ соединения или ______________ для присоединения к стационарной сети.

5. Cхема конструкции горелки лампы ДРЛ состоит из:

| 1 _____________________________ 2_____________________________ 3 _____________________________ R ___________________________ |  |
| --- | --- |

«Системы автоматического управления освещением»

1. Вставьте в предложения пропущенные слова:

В производственных зданиях применяются _______________, ________________________, _________________ и ___________________
управление освещением. Для отдельных помещений или групп помещений могут применяться ____________________  этих _____________ управления.
   2. Допишите предложения:

Управление освещением легкодоступными для пользования выключателями, переключателями или другими простыми аппаратами, устанавливаемыми внутри освещаемых помещений или у входов в эти помещения называется - ______________________________.

В крупных производственных помещениях устанавливать большое число выключателей сложно и неудобно, поэтому в таких помещениях предусматривают управление освещением с групповых щитов с использованием аппаратов управления автоматических выключателей щитков, защищающих групповые линии и это называется -  ______________________________.

В крупных производственных зданиях, где общее освещение производится от нескольких подстанций, по условиям производства бывает нецелесообразно управлять освещением отдельных участков здания из нескольких мест, в таких случаях применяют - _______________________________.

Для обеспечения выключения и включения искусственного освещения без участия человека в зависимости от изменения естественного освещения или заранее заданного суточного  графика применяют - ___________________
_________________.

3. Начертите многолинейную схему управления освещением одной лампой из двух мест:

4. Начертите многолинейную схему управления освещением одной лампой из трех мест:

5. Выполните однолинейную схему управления освещением лаборатории «электромонтажный цех»

«Монтаж и подключение  однофазных и трехфазных

электросчетчиков»

1. Допишите предложение:

Электрический счетчик предназначен для  ___________________________
_______________________________________________________________

2. Перечислите требования, предъявляемые к расчетным счетчикам:

а)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

б)_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

в)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

г)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

д)_______________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Счетчики должны размещаться  в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже____ °С.

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть от ____ м

до ____ м. Допускается высота менее ____ м, но не менее ____ м.

4. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где используется ___________________ ток, а также на __________ установок, где используется однофазный ток, но подводится три фазы, например, в жилых домах и учреждениях. Обычно трехфазные счетчики не могут пропускать ток, потребляемый установкой, поэтому они применяются с ________________________ тока.

5. Дочертите схему подключения однофазного электросчетчика с обозначениями ввода фазного и нулевого проводов и вывода со счетчика на групповые автоматы:

«Способы оконцевания и соединения жил проводов и кабелей»

1. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Надежная работа электроустановок в значительной степени зависит от качества выполненных ______________, _______________ , ______________ и ____________________ к ним проводов. Различают ________________ и

_________________ соединения токопроводящих жил проводов и кабелей.

__________________________________ выполняют при помощи разъемов, болтов и винтов. Основные виды _________________________________ -

опрессовка, сварка и пайка.

2. Напишите, что необходимо обеспечить при соединении и оконцовке жил проводов при помощи опрессовки: ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Напишите какие требования необходимо выполнить при соединении и оконцовке алюминиевых жил сваркой любого вида:

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Перечислите виды контроля качества контактных соединений:

_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5. Общий вид контактных соединений, выполненных различными способами опрессовки.

Определите соответствие контактных соединений:

| ___ - местным вдавливанием инструментом УНИ-2А; ___ - комбинированным обжатием; ___ - многоместным вдавливанием; ___ - сплошным шестигранным обжатием; ___ - местным вдавливанием инструментом УСА. |  |
| --- | --- |

6. Присоединение однопроволочных жил к контактным выводам электрооборудования на рис.

Установите соответствие:

а – с помощью болта или винта; б – к люстровому зажиму; в – к плоскому медному контакту; г – к выводу счетчика типа СО.

Подпишите наименования деталей:

| 1 __________________________ 2 ___________________________ 3 ____________________________ 4 __________________________ 5 __________________________ 6 __________________________ 7 __________________________ 8 __________________________ 9 ____________________________ 10 _________________________ 11 _________________________ |  |
| --- | --- |

«Лужение и пайка с использованием различных

припоев и флюсов»

1. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Пайка – процесс соединения металлов ________________ , которые при расплавлении затекают в зазор, смачивая спаиваемые поверхности, а при охлаждении, застывая, образуют ______________ .

2. Допишите предложения:

Соединения деталей с использованием припоя, имеющего температуру плавления ниже 450оС, называют _________________________ .

Соединения деталей с использованием припоя, имеющего температуру плавления выше 450оС, называют _________________________ .

3. Установите соответствие правильного положения паяльника для обеспечения наибольшего прогрева:

| ______ правильно; ______ неправильно. |  |
| --- | --- |

4. Вставьте в предложения пропущенные слова:

___________ это— вещества, обеспечивающие удаление окисей спаиваемых металлов, образуемых при нагреве, а также защиту очищенных перед пайкой металлов от окисления.

Сплавы для паяния называются _______________.

5. Выберите правильные углы заточки жала паяльника:

| а) 35-40о; 10-15о. б) 40-55о; 15-20о. в) 55-60о; 10-15о. |  |
| --- | --- |

«Лужение проводов, пайка электромонтажных соединений

с помощью электропаяльника»

1.  Вставьте в предложения пропущенные слова:

Технологический процесс образования ____________  соединения металлических деталей нагревом и заполнением зазора между ними расплавленным припоем, образующим после кристаллизации (застывания) прочный механический спай (шов), называется ______________. В процессе пайки происходят взаимное растворение и диффузия __________ и ____________ металла, чем обеспечивается после затвердевания определенная __________________ прочность места соединения. В отличие от сварки при пайке основной металл соединяемых деталей не расплавляется, так как температура плавления припоя всегда _______ температуры плавления соединяемых металлов. Спаиваемые детали нагреваются ____________________, _________________, в ________ и  токами высокой частоты.

2. Электрический паяльник состоит из:

| 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________ 5. _______________________ 6. _______________________ |  |
| --- | --- |

3. Допишите предложения:

Трубчатые припои изготовляются в виде трубочки из припоя диаметром 1…5мм, заполненной ________________________________,  ______________
____________________________.  Применение  трубчатого припоя обеспечивает вначале подачу расплавленной канифоли в место пайки, _____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.  Перечислите требования необходимые для обеспечения надежного контактного соединения при пайке:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.  Установите соответствие способов пайки радиодеталей:

| Пайка с теплоотводом – Пайка с механическим закреплением контакта – | а б |
| --- | --- |

«Разметочные работы и крепление панелей и щитов

управления»

1. Допишите предложение:

Все ключи, кнопки и рукоятки управления должны иметь надписи, указывающие ________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Допишите предложение:

На корпусе предохранителя выполняется надпись, указывающая _______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Перечислите надписи, которыми должны быть снабжены панели щитов напряжением до 1000 В: ____________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Перечислите требования, предъявляемые к кабельным каналам открытых и закрытых РУ напряжением выше 1000В:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Установите соответствие крепления панелей и щитов дюбелями:

| Несъемное крепление – Съемное крепление – Комбинированное крепление – |  |
| --- | --- |

«Размещение и монтаж приборов и аппаратуры на лицевой

стороне щитов.  Прокладка цепей вторичной коммутации»

1. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций производят как по нормальным условиям работы ( __________________________________
__________  ),так и по условиям работы при коротких замыканиях ( _______
________________________________________________________ ). Перед монтажом электрическую аппаратуру __________________ , проводят ____________________ , удаляют защитную _____________, протирают ______________  релейно-контактной аппаратуры тканью, смоченной в _________________.

2. Допишите предложения:

Аппараты, имеющиеся в наличии для замены вышедших из строя, ________________________________________________________. Прежде всего может не подходить __________________________________. Тогда приходится на месте установки аппарата делать новые отверстия для крепления, ________________________________________________________.  Может случиться, что новый аппарат по размерам__________________________ _____________________________________. Тогда его нужно укрепить в другом доступном месте, ____________________________________________________ __________________. В случае необходимости для установки аппарата можно установить дополнительное основание, ___________________________________
__________________________________ .

3. После монтажа аппаратов производят их наладку, в которую входят:

внешний осмотр, проверка работы аппаратов без напряжения, проверка схем управления, сигнализации и блокировки, измерение сопротивления изоляции, опробование работы аппаратов и схем под напряжением.

Опишите что входит в проверку работы аппаратов без напряжения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
    4. Установите соответствие технологических приемов монтажа цепей вторичной коммутации:

| В пакетах с помощью сжимов и прокладок - _______; Специальной деревянной пластиной - ___________; Специальной алюминиевой скобой и сжимом - _______. |  |
| --- | --- |

5. На рисунке выполнены две вязки жгута, найдите правильно выполненную вязку жгута:

| а. _____________________; б. _____________________. |  |
| --- | --- |

«Подготовка электродвигателей к монтажу»

1. Установите соответствие подключений электродвигателей:

а - _______________________ ; б - ________________________ .

| а. б. | Звезда треугольник |
| --- | --- |

2. Опишите последовательность подготовительных работ при проверке фундамента перед началом монтажа:

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    3. Выберите правильное значение:

Сопротивление изоляции электродвигателей, включаемых в напряжение 380В, должно быть не менее:

а) 0,25Мом,

б) 0,5Мом,

в) 0,75Мом,

г) 0,1Мом.

4. Колодец в фундаменте для установки фундаментных болтов. Он состоит из:

| 1._______________________ 2._______________________ 3._______________________ 4._______________________ 5._______________________ 6._______________________ 7._______________________ |  |
| --- | --- |

5. Опишите технические операции при подготовке электродвигателя к монтажу: _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________

«Монтаж электродвигателей и центровка их с рабочими

машинами»

1. Допишите предложения:

Соединение электродвигателей с механизмом выполняют с помощью ________ или ______________________ (____________ , ____________).

При всех способах соединения требуется проверка положения двигателя уровнем в _____________________ плоскости и в двух взаимно _____________________ направлениях.

2. В фундаментных блоках выполнено три колодца, определите которые из них выполнены правильно, а которые неправильно:

| а) __________________ б) __________________ в) __________________ |  |
| --- | --- |

3. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Электродвигатели, устанавливаемые непосредственно на бетонном полу или фундаменте, _______________, подкладывая под лапы электродвигателей металлические _______________ (клинья) для регулирования положения их в ____________________ плоскости. Деревянные ______________ для этой цели не пригодны, так как при заливке они ______________ и ____________ произведенную выверку, а при затяжке болтов ________________.

4. Правильно определите смещение валов сочленяемых машин:

_______ боковое (радиальное);  ______ угловое (осевое).

5. Опишите технические операции при проведении пробного пуска электродвигателя: ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

«Монтаж и наладка прямого пуска электродвигателя с

помощью реверсивного и нереверсивного магнитного пускателя,

система управления двигателем с двух мест »

1. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Прямой пуск применяется для двигателей с короткозамкнутым _________________.  Для этого они проектируются так, чтобы пусковые токи протекающие в обмотке ___________________ , не создавали больших механических усилий в обмотках и не приводили к их ________________ . Но при прямом пуске двигателей большой мощности в сети могут возникать недопустимые, более _____%, падение напряжения, что приводит к неустойчивой работе пусковой _______________ (дребезжание), подгоранию контактов и практически к __________________  пуска. Такие явления могут быть в ______________ сети или при большом ______________ от подстанции пускаемого электродвигателя.

2. Расшифруйте обозначения элементов:

К1 -___________________________________________________

КМ1 -__________________________________________________

КМ1:2-________________________________________________

КК -___________________________________________________

HL -___________________________________________________

3. Подпишите элементы электрической схемы пуска электродвигателя,

условными обозначениями:

4. Начертите схему управления электродвигателем с помощью реверсивных  пускателей:

5. Начертите схему управления электродвигателем с двух рабочих мест:

«Монтаж силовых трансформаторов»

1. Допишите предложения:

Трансформаторной подстанцией (ТП) называется электрическая установка, предназначенная для __________________________________________
__________________________________________________________________.

Она состоит из одного или двух трансформаторов, распределительных устройств, а также вспомогательных устройств и сооружений ( _________
________________________________________________________________ ).

Силовые трансформаторы предназначены для преобразования (трансформирования) переменного тока одного напряжения в ток - _____________
__________________________________________________________________.

2. Опишите технологию последовательности работ монтажа силовых трансформаторов:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Вставьте в предложения пропущенные слова:

Испытание трансформатора на ________________ производится до установки воздухоосушительного фильтра путем создания избыточного давления столба масла высотой 0,6 м. над максимальным рабочим уровнем масла в _____________________ в течении 3 ч. Трансформатор считается маслоплотным, если при испытаниях не наблюдалось течи масла из ____________ и _______________________ его бака. Трансформатор включают под напряжение только с задействованными  ______________, чтобы в случае неисправности он мог отключиться. Включение допускается не ранее чем через _____ ч. после последней доливки _____________.

4. Опишите активную часть масляного трансформатора:

| 1 ________________________ 2 ________________________ 3 ________________________ 4 ________________________ |  |
| --- | --- |

«Подготовка погружных электродвигателей к монтажу»

1. Вставьте в предложение пропущенные слова:

Погружные  электродвигатели  отличаются от электродвигателей единых  серий как ______________________, так и ____________________________,

так  как  они  работают в скважинах под водой на глубине _____ - _____ м. от поверхности.
    2.  Опишите операции проводимые перед включением погружного электродвигателя в работу:  
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Опишите принцип работы погружного электродвигателя  (водонапорная башня):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Допишите недостающие определения конструкции погружного электродвигателя ПЭДВ-2,8-140:

| 1- ___________________________________ 2- пескосбрасыватель; 3- ___________________________________ 4- ___________________________________ 5- упорное кольцо; 6- резинометалическая втулка подшибника; 7- стальная втулка подшибника; 8- ___________________________________ 9- защитный цилиндр; 10- __________________________________ 11- __________________________________ 12- __________________________________ 13- пята; 14- __________________________________ 15- подпятник; 16- корпус подпятника. |  |
| --- | --- |

«Технология монтажа устройств защитного заземления»

1. Впишите недостающие слова:

Заземление — это _________________ электрическое соединение электроустановки с заземляющим устройством. Заземляющим устройством называется совокупность ________________ и _________________________. Заземлитель — это проводник (______________) или группа соединенных между собой __________, находящихся в соприкосновении с землей. Сопротивление заземляющего устройства — это сумма сопротивлений ________________ -относительно земли и сопротивлений __________________________.

2. Допишите предложения:

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, а также соединение  заземляющих  проводников между собой производится сваркой, причем длина нахлестки (сварочного шва) ______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
При Т – образном соединении внахлестку двух полос длина нахлестки определяется их ______________.

3. Вставьте в предложения пропущенные значения:

Между креплениями заземляющих проводников на прямых участках должно сохраняться расстояние _____...____ мм, на поворотах от вершин углов - ______ мм, от мест ответвлений - _____ мм, от  нижней поверхности съемных перекрытий каналов – не менее _____ мм, от уровня пола поиещения - _______ … _______ мм.

4. Установите соответствие присоединения к трубопроводу заземляющего проводника:

| Соединение проводника: прямоугольного сечения сваркой - _______; при помощи хомута - _______; круглова сечения сваркой - _______. | в) |
| --- | --- |

Рис.1

5. Установите соответствие крепления проводников защитного заземления:

| Крепление плоских и круглых шин: электросваркой – _____; обоймами – ________; встреливаемыми дюбелями – ________. | а. б. в. |
| --- | --- |

Рис.2

Рецензия и заключение преподавателя

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка_________________________                   Дата___________________________   Преподаватель (Ф.И.О.)_______________________________________________

Литература

- В.П. Таран «Техническое обслуживание электрооборудования в сельском хозяйстве»

- Р.А. Кисаримов «Справочник электрика»

- М.М. Кацман «Электрические машины»

- И.А. Акимов «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования».

- В.В Александров «Электробезопасность сельскохозяйственного производства».