Министерство образования Свердловской области

ГАПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум»

Дневник-отчет

по производственной практике

по специальности 35.02.08.

«Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)»

Студента

(ф. .и. о.)

группа

Наименование и адрес хозяйства, где проводилась практика

Начало практики

Конец практики

Дневник-отчет проверил преподаватель

Оценка

Дата

п. Зайково

20     г.

Общие вопросы организации производственной практики

- (выписка из Положения о практике обучающихся, осваивающих  программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

- При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная практика.

- Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 3+ по специальности.

- Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

- При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и производственная практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

- Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями.

- В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

- Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в соответствии с ППССЗ.

- В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией.

- В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

- Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.

- Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Общие правила техники безопасности

Организация безопасных условий труда и соблюдение правил техники безопасности являются неотъемлемыми элементами организации производства и требований трудового законодательства.

За нарушение или невыполнение правил техники безопасности виновные привлекаются к административной или судебной ответственности.

Обязательным условием для предотвращения несчастных случаев должно быть хорошее знание студентами устройства машин и правил техники безопасности.

Все виды инструктажа проводятся в строгом соответствии с действующими инструкциями, правилами и нормами по технике безопасности применительно к профессиям.

В предприятиях, организациях и учреждениях АПК проводится по технике безопасности:

- вводный инструктаж;

- инструктаж на рабочем месте;

- периодический инструктаж;

- курсовое обучение.

Вводный инструктаж заключается в ознакомлении вновь поступающего работника (студента) с общими положениями и правилами, по технике безопасности при выполнении сельскохозяйственных работ, использовании машинно-тракторного парка, обслуживании животных, при работе с ядохимикатами и т. д.

Работник, направленный в бригаду, мастерскую, на ферму, участок, при допуске к работе или при переводе с одной работы на другую, или при изменении условий и характера работы должен пройти инструктаж на рабочем месте. Инструктаж проводят непосредственно руководители данного участка работ (бригадиры, заведующие фермами, механики, зоотехники и т. д.), с наглядным показом безопасных приемов работы и применением предохранительных приспособлений.

Периодический инструктаж проводят по усмотрению администрации.

- Студент, прошедший инструктаж, расписывается в карточке инструктажа.

- С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов или на рабочие места (должности) на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие на данном предприятии.

12.Студенты! Строго соблюдайте правила техники безопасности!

Записи инструктирующих и проверяющих прохождение студентом практики

| № п/п | Дата инструктажа или проверки | Замечания, предложения по работе практиканта | Подпись, должность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От техникума: Инструктаж по технике безопасности и охране труда | Зав.учебно-производственной практикой |
|  |  | Вводный инструктаж. | практикой Кузнецова О.В. |
|  |  | От предприятия |  |

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРАКТИКИ

Общая продолжительность практики, как предусмотрено учебным планом, составляет 48 рабочих дней практика по профилю специальности и 24 рабочих дня - преддипломная

| п/п | Наименование работ | Продолжительность практики в днях |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По профилю специальности | Преддипломная |
| 1. | Ознакомление с предприятием (организацией), инструктаж по технике безопасности | 1 | 1 |
| 2. | Работа студентов в качестве дублера техника- электрика | 45 | 21 |
| 3. | Отчет по практике | 2 | 2 |
|  | Итого: | 48 | 24 |

1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДПРИЯТИЕМ (ОРГАНИЗАЦИЕЙ), ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  (1 день).

Руководитель практики от предприятия знакомит студентов с предприятием, его структурой, назначением отдельных подразделений в производственном процессе, с электрификацией производственных процессов, работой передовиков производства, должностными обязанностями специалистов среднего звена, правилами внутреннего распорядка. Проводится вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности на предприятии, консультации по выполнению программы практики.

Задание 1.1. В первый день практики необходимо ознакомиться с предприятием, его структурой, получить вводный инструктаж по технике безопасности, совершить кратковременную экскурсию на объекты предприятия.

Программа вводного инструктажа

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кто проводит вводный инструктаж (ФИО, должность)? ___________________________________________________________________________

Где оформляется вводный инструктаж? ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Все данные о деятельности предприятия должны быть отражены в дневнике-отчете.

Задание 1.2. Ознакомление с предприятием. Необходимо выяснить: главное направление и перспективу развития предприятия; уровень механизации в полеводстве и животноводстве; уровень электрификации и автоматизации; экономические показатели (себестоимость отдельных видов продукции, рентабельность, чистая прибыль); уровень комплексной механизации в животноводстве; структуру организации и управления предприятием и электротехнической службой; внедрение элементов научной организации труда и достижений науки и техники в сельскохозяйственное производство.

Запишите основные данные по предприятию.

Наименование  	________________________

___________________________________________________________________________

Адрес юридический  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расстояние от центральной усадьбы предприятия:

до ближайшей железнодорожной. станции

_________________________________________________________________________км

(название)
до районного центра________________-  ___км.

до областного центра	_______________- ____км

Почвенно-климатическая зона	____________

Климатический район по ветровым и гололедным нагрузкам _____________________________________________________________________________

Производственное направление предприятия ________________________________________ Предприятие состоит участником ___________________________________________________________________________

Межхозяйственных (организаций), объединений, ассоциаций.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

На начало года числится:
Отделений___________________________________________________________

в том числе количество ферм по ведущим направлениям:

крупного рогатого скота  _______________________________________________________

свиноводческих	________________________________________

овцеводческих	________________________________________________

птицеводческих

Состав земельных угодий

Таблица 1.1.

|  | Вид угодий | Площадь |
| --- | --- | --- |
| Всего земель |  |  |
| В том числе сельхозугодий |  |  |
| Из них: пашни |  |  |
| сенокосы |  |  |
| пастбища |  |  |
| Многолетние насаждения |  |  |

Численность поголовья скота и его продуктивность

(по видам животных)

Таблица 1.2.

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 г. | 20 г. | 20 г. | 20 г. |
| Всего крупного рогатого скота | гол. |  |  |  |  |
| В том числе коров | гол. |  |  |  |  |
| Надой на 1 фураж, корову | кг. |  |  |  |  |
| Стоимость 1 центнера молока | руб./ц |  |  |  |  |
| Затраты труда на 1 ц. молока | чел.-ч |  |  |  |  |
|  | ц |  |  |  |  |

Количество работающих на предприятии

Таблица 41.3.

| п/п |  | Из них в с/х производстве | Количество человек |
| --- | --- | --- | --- |

Специализация предприятия за последние два года

Таблица 1.4.

| Товарная продукция | 20 г |  | 20 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма, руб: | проц. | сумма, руб. | проц. |
| Зерно |  |  |  |  |
| Картофель |  |  |  |  |
| Овощи открытого грунта |  |  |  |  |
| Овощи закрытого грунта |  |  |  |  |
| Плодово-ягодные культуры |  |  |  |  |
| Итого по растениеводству |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 1.4. |  |  |  |  |

|  | 20 г |  | 20 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Товарная продукция | сумма, руб. | проц. | сумма, руб. | прои. |
| Молоко |  |  |  |  |
| Мясо крупного рогатого скота |  |  |  |  |
| Мясо свиней |  |  |  |  |
| Мясо птицы |  |  |  |  |
| Яйца |  |  |  |  |
| Итого по животноводству |  |  |  |  |
| Всего по хозяйству |  |  |  |  |

Прибыль предприятия за___________ год, тыс. руб.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЭЛЕКТРОСЕТИ (ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ)

Общие сведения по предприятию энергоснабжения, количество и мощность, место расположения источников эл. энергии с их техническими характеристиками, состояние ВЛ, КЛ, защитно-отключающей и коммутационной аппаратуры, заземление, молниезащиты. Наличие системы плановых мероприятий по ремонту и обслуживанию. Количество и мощность электроустановок вышедших из строя в прошлом году, количество и тяжесть производственных травм в электроустановках предприятия за отчетный период, наличие системы планово-предупредительных ремонтов.

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика предприятия

Таблица 1.5.

| Направление деятельности | Количество персонала | Количество транспорта (виды, назначение) | Произведено продукции (поставлено эл. энергии) | Прибыль |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристика энергообъектов предприятия

таблица 1.6.

| Основное потребление эл.энергии | Наименование (тип Т.П.) | Мощность Кв.А | Потребление эл. энергии, тыс. кВт.ч. | Протяженность линий эл. провода от источника эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Задание 1.3. Общие сведения по электрификации предприятия.

Должны быть следующие данные:

источник  электроснабжения, количество, мощность и место расположения на территории предприятия основных источников электроэнергии с их технической характеристикой;

протяженность электрических линий и их техническое состояние;

наличие, и состояния повторных заземлений нулевого провода и молниезащиты;

процент электрифицированных работ по отраслям;

электрообеспеченность предприятия и электровооруженность труда:

производство электрической энергии собственными электростанциями;

общее количество и мощность электродвигателей,  электронагревательных установок, светоточек и других потребителей энергии по предприятию и, его отделениям (цехам)

годовое потребление  электроэнергии, в том числе на производственные нужды;

годовые затраты на электроэнергию, на эксплуатацию и ремонт электрооборудования:

количество и мощность электроустановок вышедших из строя в прошлом году;

количество и тяжесть производственных травм в электроустановках предприятия за отчетный год;

наличие системы ППРЭсх и ее экономическая эффективность.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Если отведенного в дневнике места для выполнения задания недостаточно, необходимо оформить задание в виде приложения, указав его номер.

Задание 1.4. Обеспеченность электротехнической службы предприятия рабочими и ИТР (количество, уровень подготовки, нагрузки в условных единицах, зарплата). Текучесть кадров и мероприятия в хозяйстве по их закреплению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. РАБОТА СТУДЕНТА В КАЧЕСТВЕ ДУБЛЕРА ТЕХНИКА – ЭЛЕКТРИКА

Работая дублером техника-электрика, студент:

- разрабатывает совместно с другими специалистами предприятия планы и мероприятия по электрификации производственных процессов;

- организует высокопроизводительное использование и обеспечивает нормальное техническое состояние, электроустановок и электрооборудования;

- составляет заявки на приобретение новых электроустановок и электрооборудования, контролирует качество поступающего оборудования и при необходимости подготавливает материалы для предъявления рекламаций или для проведения ремонтов в период гарантийного срока;

- руководит электромонтажными работами;

- разрабатывает графики проведения планово-предупредительных ремонтов и профилактических осмотров электроустановок и электрооборудования, организует и контролирует их выполнение;

- контролирует качество ремонта электроустановок и электрооборудования на предприятии;

- участвует в составлении заявок на запасные части, ремонтные материалы, инструменты для контроля и проведения технического обслуживания электроустановок и электрооборудования;

- обеспечивает своевременность и правильность ведения первичного учета работы электроустановок и электрооборудования, расходования материалов и денежных средств по установленным нормам и хозрасчетным лимитам на ремонты, техническое обслуживание и эксплуатацию;

- следит за сохранением электроустановок и электрооборудования и оборудования с соблюдением установленных правил и ГОСТов;

- участвует в разработке и внедрении в производство технически обоснованных норм выработки, норм расхода электроэнергии и материалов на электрифицированных работах;

- организует работу по эксплуатации и ремонту установок и оборудования на принципах хозяйственного расчета, добиваясь экономии трудовых и материально-денежных затрат, снижения себестоимости электрифицированных работ сельскохозяйственной продукции;

- своевременно инструктирует, проверяет знания и контролирует соблюдение работниками хозяйства техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности при эксплуатации и ремонте электроустановок и электрооборудования;

- проводит техническую учебу кадров, участвует в организации работ по рационализации и изобретательству, внедряет в производство достижения науки и техники по эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;

- составляет текущие и годовые отчеты по технической эксплуатации и ремонту электроустановок и электрооборудования;

Задание 2.1. Ознакомиться с организацией эксплуатации электрических установок на предприятии. Изучить и проанализировать структуру организации эксплуатации электрических установок на предприятии. Ознакомиться с организацией оперативного обслуживания установок на предприятии.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.2. Составить перечень электрооборудования и электроустановок на предприятии по нижеприведенной форме. Подсчитать объем электрохозяйства в условных единицах

КАРТА УЧЕТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Таблица 2.1

| Инв. № | Объект и электрооборудование | Хар-ка электро-оборуд. (тип, мощность и т.д.) | Единица измерения | Кол-во | Дата установки | Среда, в которой работает электрооборудование | Число часов работы в сутки | Число месяцев работы в году | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА

Таблица 2.2.

| п/п | Электротехническое оборудование и сооружение | Единица измерения | Кол-во | Число условных единиц | Всего условных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Линии электропередачи напряжением 1-10 кВ на ж/б опорах (основаниях) без совместной подвески проводов. | км |  | 2.1 |  |
| 2 | То же, на деревянных опорах без совместной подвески проводов | км |  | 1,7 |  |
| 3 | Линии электропередачи напряжением до 1 кВ на ж/б опорах (основаниях) при совместной подвеске проводов (независимо от количества установленных проводов) | км |  | 2,4 |  |
| 4 | То же, на деревянных опорах | км |  | 2.2 |  |
| 5 | То же, на деревянных опорах без совместной подвески проводов (независимо от количества установленных проводов) | км |  | 1,7 |  |
| 6 | Кабельные линии электропередачи напряжением до 20 кВ (3 фазы) | км |  | 1,9 |  |
| 7 | Вводные кабельные устройства | 1 устр. |  | 0,09 |  |
| 8 | Кабельные колодцы | 1 колод. |  | 0,3 |  |
| g | Кабельные тоннели | 10 м |  | 0,08 |  |
| SO | Мачтовая подстанция или закрытый трансформаторный пункт с одним трансформатором мощностью до 100 кВ/А | 1 пункт |  | 2,3 |  |
| 11 | Закрытый трансформаторный пункт с одним трансформатором мощностью до 100 кВА и выше | 1 устр. |  | 2,5 |  |
| 12 | То же с двумя трансформаторами мощностью 100 кВА и выше | 1 устр. |  | 3.5 |  |
| 13 | Распределительный пункт и подстанция на напряжение 3-20 кВ | 1 присоедин |  | 2.2 |  |
| 14 | То же. На напряжение до 1 кВ | * |  | 0,5 |  |
| 15 | Воздушные и кабельные линии связи | 1 км |  | 0,6 |  |
| 16 | Распределительные пункты, силовые сборки, щиты управления напряжением до 100 В в жив-х фермах и других производственных помещениях | 1 присоедин |  | 0,5 |  |
| 17 | Электроприводы стационарных и передвижных с/х машин и установок с одним двигателем мощностью до 10 кВт | 1 дзиг. |  | 0,5 |  |
| 18 | То же мощностью от 10 до 20 кВт |  |  | 0,6 |  |
| 19 | То же с электродвигателем мощностью свыше 20 кВт | » |  | 0.7 |  |
| 20 | Электропривод, снабженные приборами автоматического управления, с двигателем мощностью до 10 кВт | 1 двиг. |  | 0,7 |  |
| 21 | То же, с электродвигателем мощностью до 10 кВт и выше |  |  | 1 |  |
| 22 | Светильники для облучения растений и с/х животных и птицы | 1 присоеди |  | 0.5 |  |

| 23 | Внутренние силовые и осветительные электропроводки на животноводческих фермах и других производственных помещениях | 100 м2 площади |  | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Работы по монтажу новых электроустановок. Выполняемые эксплуатационным персоналом за счет средств капиталовложений | На 100 тыс. р. |  | 300 |  |
| 25 | Сварочные трансформаторы | 1 уст. |  | 0,5 |  |
| 26 | Трансформаторы безопасности | 1 прис. |  | 0,3 |  |
| 27 | Сварочные преобразователи | » |  | 1 |  |
| 28 | Зарядные агрегаты (выпрямители) | 1 агрегат |  | 0,5 |  |
| 29 | Электровулканизаторы: | 1 уст. |  | 0,3 |  |
| 30 | Электрические сушильные шкафы | 1 прис. |  | 0,5 |  |
| 31 | Электрические автоклавы | » |  | 0,7 |  |
| 32 | Электроподогрев парникового хозяйства | 20 рам |  | 0,5 |  |
| 33 | Водоэлектроподогреватели типа ВЭТ | 1 прис. |  | 0.5 |  |
| 34 | Электрокалориферы мощностью свыше 40 кВт | 1 установка |  | 1,5 |  |
| 35 | Электродные котлы | » |  | 3 |  |
| 36 | Электрический обогрев полов в животноводческих помещениях | 50 м2шющ. Пола |  | 0.1 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | - |

Задание 2.4. Анализ потребности электротехнического персонала (электромонтеров) для обслуживания имеющегося на предприятии оборудования

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.5. Ознакомиться с составом эксплуатационного персонала, его обязанностями, должностными инструкциями

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.6. Ознакомиться с технической документацией электрослужбы предприятия. Сделать заключение о правильности ее ведения.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.7. Составить графики планово-предупредительного ремонта электрооборудования одного из объектов предприятия (молочно-товарной фермы, мастерской, кормоцеха и т. П.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.8. Описать   технологию текущего ремонта электродвигателя, сварочного трансформатора, пускозащитной аппаратуры.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.9.   Описать технологию технического обслуживания электродвигателей, сварочного трансформатора, пускозащитной аппаратуры.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.10. Составить заявку на запасные части, ремонтные материалы, инструменты по установленной форме. Приложить к отчету.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задание 2.11. Написать перечень и использование электротехнических инструментов

| № пп | Название инструмента | Использование инструмента |
| --- | --- | --- |

ДНЕВНИК

Ведение и оформление дневника. Запись в дневнике ведется ежедневно с 1 до последнего дня практики по ниже установленной форме. В графе 2 следует писать, какую работу выполняли в течение дня, как производилась расстановка по объектам работы членов бригады, отделения, цеха, как осуществлялись руководство ими и помощь в работе, как принималась. Выполненная работа. Укажите, как сочеталась Ваша работа дублером с работой основного руководителя участка. В анализе опишите приемы работы руководителей производства, отдельных рабочих, их отношение к делу, личные качества, достойные подражания.

| Дата | В качестве кого и где работал? Подробное описание выполняемых работ и их анализ. Выводы. Предложения. | Отработано часов | Замечание руководителя от предприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Дата | В качестве кого и где работал? Подробное описание выполняемых работ и их анализ. Выводы. Предложения. | Отработано часов | Замечание руководителя от предприятия |
| --- | --- | --- | --- |

ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА ПРАКТИКИ СТУДЕНТОМ

Дайте оценку практики, укажите, что может быть использовано вами из опыта данного предприятия в своей производственной работе. Какую помощь вы оказали в инженерно-технической службе?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дневник по производственной преддипломной практике составил ___________________________________________________________________________

Дата ___________________________Подпись студента______________________________

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________(наименование школы (организации))

Форма профориентационной работы.

Беседа не тему: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Количество присутствующих: ___________________

Из них: количество учеников 9 класса _____________

Количество учеников 11 класса __________________

Среди присутствующих изъявили желание поступить в техникум ___________________

Директор школы _____________________________________/_______________________

(Фамилия, имя, отчество)                                       (подпись)

М.П.

Другие формы профориентации ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, группа студента проводившего профориентацию

___________________________________________________________________________

аттестационный лист  по производственной практике по профилю специальности

Студента(ки)  курса ______________________________________________________________________ФИО

специальности  35.02.08. «Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)» успешно прошел(а) производственную преддипломную практику по профессиональном модулям

| Наименование профессионального модуля | Объем времен, (в часах) |
| --- | --- |
| ПМ.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций | 96 |
| ПМ.02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций | 96 |
| ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 60 |
| ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 36 |

в общем объеме 288 час. с «___»___________20____ г. по «___»____________20____ г.

В организации _____________________________________________________________________________наименование организации, юридический адрес

Оценка качество выполнения работ

Освоение общепрофессиональных компетенций

| Код осваиваемой компетенции | Проявляемые умения | 0-1 |
| --- | --- | --- |
| ОК 3. | Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность |  |
| ОК 6. | Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями |  |
| ОК 7. | Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |

- – признак не проявлен, 1- признак проявлен)

| Профессио-нальный модуль | Виды работ, выполненных студентом во время практики | Проявленные умения | Оценка (признак не проявлен -0; признак проявлен– 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01. | монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных организаций; | Читает средней сложности машиностроительные, электромонтажные чертежи и электрические схемы |  |
|  |  | Готовит оборудование, инструменты и приспособления к работе, хранит их в надлежащем состоянии |  |
|  |  | Выполняет простые слесарные, монтажные и плотницкие работы при установке, обслуживании и ремонте электрооборудования; |  |
|  |  | Выполняет разметку силовой и осветительной электропроводки по чертежам |  |
|  |  | Выполняет обработку по чертежу изоляционных материалов |  |
|  |  | Работает пневмо-и электроинструментами |  |
|  |  | Выполняет монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, силовых и осветительных электрических сетей |  |
|  |  | Выполняет монтаж сложной осветительной аппаратуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и люминесцентными светильниками |  |
|  | эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций; | Проводит проверку маркировки простых монтажных и принципиальных схем |  |
|  |  | Использует контрольно-измерительные приборы |  |
|  |  | Проводит проверку состояния изоляции мегаомметром и измерение величины ее сопротивления в электроустановках, электроаппаратах и электропроводниках |  |
|  | монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами | Выполняет наладку электропривода машин, агрегатов, поточных линий, установок для освещения, облучения и электронагрева |  |

| ПМ.02. | участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; | Выполняет разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до и свыше 1000 В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Принимает участие в прокладке кабельных трасс |  |
|  | технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций; | Выполняет несложные работы на ведомственных электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативные переключения в электрических сетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов |  |
|  |  | Проводит ремонт электродвигателей мощностью до 30 кВт, пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях напряжением до 1000В; |  |
|  |  | Проводит разборку, текущий ремонт, сборку, установку, перестановку и центровку электродвигателей и электроаппаратов мощностью до 30 кВт; |  |
|  |  | Проводит замену подшипников качения и скольжения |  |
|  |  | Проводит окрашивание приборов и оборудования |  |
|  |  | Проводит техническое обслуживание и зарядку аккумуляторных батарей |  |
|  | технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем с/х техники | настраивает электронные устройства, состоящие из отдельных элементов и интегральных схем |  |
| ПМ.04. | участия в планировании и анализе производственных показателей | анализирует технологические показатели использования средств электрификации и автоматизации в процессе производства |  |
|  | ведения документации установленного образца | оформляет установленную техническую, учетно-отчетную документацию |  |
|  |  | определяет экономические показатели работы бригады, участка. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента  во время производственной практики   ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «___»_______20___г 			 Подпись руководителя практики

_____________/___________________,

подпись,  ФИО,

_________________________________

должность

М.П.

аттестационный лист  по преддипломной  практике

Студента (ки)  __ курса ____________________________________________________ФИО

специальности  35.02.08. Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)» успешно прошел(а) производственную преддипломную практику по профессиональном модулям

| Наименование профессионального модуля | Объем времен, (в часах) |
| --- | --- |
| ПМ.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования (в т. ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных организаций | 36 часа |
| ПМ.02. Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных организаций | 36 часа |
| ПМ.03. Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 36 часа |
| ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 36 часа |

в общем объеме 144 час. с «___»___________20____ г. по «___»____________20____ г.

В организации _________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес

Оценка качество выполнения работ

Освоение общепрофессиональных компетенций

| Код осваиваемой компетенции | Проявляемые умения | 0-1 |
| --- | --- | --- |
| ОК 3. | Принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несет за них ответственность |  |
| ОК 6. | Работает в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, потребителями |  |
| ОК 7. | Берет на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |  |

- – признак не проявлен, 1- признак проявлен)

| Профессиональный модуль | Виды работ, выполненных студентом во время практики | Проявленные умения | Оценка (признак не проявлен -0; признак проявлен– 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01. | монтажа и наладки электрооборудования сельскохозяйственных организаций; | Читает средней сложности машиностроительные, электромонтажные чертежи и электрические схемы |  |
|  |  | Готовит оборудование, инструменты и приспособления к работе, хранит их в надлежащем состоянии |  |
|  |  | Выполняет простые слесарные, монтажные и плотницкие работы при установке, обслуживании и ремонте электрооборудования; |  |
|  |  | Выполняет разметку силовой и осветительной электропроводки по чертежам |  |
|  |  | Выполняет обработку по чертежу изоляционных материалов |  |
|  |  | Работает пневмо-и электроинструментами |  |
|  |  | Проводит установку, подключение, отключение и обслуживание электроизмерительных приборов и электросчетчиков |  |
|  |  | Выполняет монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, силовых и осветительных электрических сетей |  |
|  |  | Выполняет монтаж сложной осветительной аппаратуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и люминесцентными светильниками |  |
|  | эксплуатации электрооборудования сельскохозяйственных организаций; | Проводит проверку маркировки простых монтажных и принципиальных схем |  |
|  |  | Использует контрольно-измерительные приборы |  |
|  |  | Проводит проверку состояния изоляции мегаомметром и измерение величины ее сопротивления в электроустановках, электроаппаратах и электропроводниках |  |
|  | монтажа, наладки и эксплуатации систем централизованного контроля и автоматизированного управления технологическими процессами | Выполняет наладку электропривода машин, агрегатов, поточных линий, установок для освещения, облучения и электронагрева |  |

| ПМ.02. | участия в монтаже воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций; | Выполняет разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до и свыше 1000 В |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполняет такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств, кранов и других грузоподъемных машин |  |
|  |  | Выполняет смену и установку простых и сложных опор, оснащение их арматурой, изоляторами, проведение натяжки электропроводок |  |
|  |  | Выполняет прокладывание установочных проводов и кабелей |  |
|  |  | Участвует в разметке, разделке, фазировке и прокладке кабеля напряжением до 10 кВ |  |
|  |  | Принимает участие в прокладке кабельных трасс |  |
|  | технического обслуживания систем электроснабжения сельскохозяйственных организаций; | Выполняет несложные работы на ведомственных электростанциях и трансформаторных подстанциях с полным их отключением от напряжения, оперативные переключения в электрических сетях с ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без разборки конструктивных элементов |  |
|  |  | Регулирует нагрузки электрооборудования, установленного на участке |  |
| ПМ.03. | эксплуатации и ремонта электротехнических изделий, используемых в сельскохозяйственном производстве; | Выполняет монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности, силовых и осветительных электрических сетей; |  |
|  |  | Выполняет монтаж сложной осветительной аппаратуры (взрывонепроницаемой) с лампами накаливания и люминесцентными светильниками; |  |
|  |  | Проводит ремонт электродвигателей мощностью до 30 кВт, пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и оборудования распределительных устройств, эксплуатируемых в сетях напряжением до 1000В; |  |
|  |  | Проводит разборку, текущий ремонт, сборку, установку, перестановку и центровку электродвигателей и электроаппаратов мощностью до 30 кВт; |  |
|  |  | Проводит замену подшипников качения и скольжения |  |
|  |  | Проводит окрашивание приборов и оборудования |  |
|  |  | Проводит техническое обслуживание и зарядку аккумуляторных батарей |  |
|  | технического обслуживания и ремонта автоматизированных систем с/х техники | настраивает электронные устройства, состоящие из отдельных элементов и интегральных схем |  |
| ПМ.04. | участия в планировании и анализе производственных показателей | анализирует технологические показатели использования средств электрификации и автоматизации в процессе производства | - |
|  | участия в управлении первичным трудовым коллективом | руководит работой участка КИПиА |  |
|  | ведения документации установленного образца | оформляет установленную техническую, учетно-отчетную документацию |  |
|  |  | определяет экономические показатели работы бригады, участка. |  |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  студента  во время производственной практики

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата «___»_______20___г 			 Подпись руководителя практики

_____________/___________________,

подпись,  ФИО,

М.П.                                                      ________________________________

должность

РЕЦЕНЗИЯ  И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка _________________________

Дата_____________________________

Преподаватель (Ф.И.О.)__________________________________________________________________

Подпись__________________________